| Инструктаж получил (представитель религиозной организации) Инструктаж провел (представитель ОМС) «__»_______201___ | ПАМЯТКА О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ -Подсвечники, светильники и другие устройства с открытым огнем следует устанавливать на негорючие основания. Они должны быть надежно закреплены, чтобы исключить их случайное выпадение. -Хранение горючих жидкостей (для лампад, светильников и т. п.) должно осуществляться в металлических шкафах. В помещении допускается хранение не более 5 л горючих жидкостей (ГЖ). -Розлив ГЖ в лампады и светильники должен осуществляться из закрытой небьющейся емкости на противне из негорючего материала, розлив необходимо осуществлять только при отсутствии открытого пламени свечей, огней и т.п. и включенных электронагревательных приборов на расстоянии не менее 1м от них. -Отделку стен молельного зала (за исключением залов, размещенных в деревянных сооружениях) следует выполнять из трудногорючих или негорючих материалов. -Стационарно уложенные ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов в молельном зале должны быть надежно закреплены. Применение горючих ковровых покрытий на путях эвакуации из культового сооружения не допускается. -Часть решеток в оконных проемах культового сооружения должна быть распашной и открываться наружу. -Кресла, стулья, скамьи или звенья из них в молельном зале и на балконах вместимостью более 12 мест следует предусматривать с устройствами для крепления к полу и в рядах. -Ширину эвакуационного выхода из молельного зала должна быть не менее 1,2 м в зале вместимостью более 50 чел. -Проходы, выходы, коридоры, тамбуры, лестницы и подступы к пожарному инвентарю и оборудованию должны быть всегда свободными. -Двери запасных выходов должны быть закрыты на легкооткрывающиеся запоры. ЗАПРЕЩЕНО: -эксплуатировать провода с поврежденной изоляцией ; навязывать провода, применять абажуры из бумаги ; пользоваться разбитыми выключателями, розетками, патронами и т.д.; пользоваться электроплитками и другими электронагревательными приборами без несгораемых подставок, а так же оставлять их без присмотра включенными в электросеть. -Разведение костров, сжигание мусора ближе 50 метров от зданий и сооружений, оставлять без присмотра топящиеся печи, располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе; применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ; топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива; производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий; -Запрещено проводить какие либо огневые работы (сварка, отогрев, ремонт и т.п.) в культовом сооружении при совершении обрядов в присутствии прихожан. В случае возникновения пожара следует немедленно вызвать пожарную охрану по телефону "01" или «010» и принять меры к эвакуации людей, имущества и тушению пожара имеющимися средствами. |
| --- | --- |